| PRETENDENTA JAUTĀJUMS | IEPIRKUMU KOMISIJAS ATBILDE |
| --- | --- |
| 2. daļa. „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu pagasta, Dikļu ciemā, II kārta”: Vai ūdensvada Ū1 un kanalizācijas spiedvada izbūvē var aizvietot atklātās tranšejas metodi ar beztranšeju horizontālās urbšanas metodi? | Saskaņā ar konkursa nolikuma C pielikumu: „Iepirkuma līguma projekts” 5.5. punktu: „Līguma izpildes gaitā Pasūtītājs, pēc būvuzrauga un autoruzrauga slēdziena, paredz būvdarbu veicējam iespēju nomainīt tehniskajā projektā paredzēto tehnoloģiju (beztranšeju metodes nomaiņu pret tranšejas metodi vai otrādi), līguma izpildes gaitā rodoties tehniskiem šķēršļiem.” Vēršam Jūsu uzmanību, ka iespējamo būvdarbu veikšanas metožu nomaiņa veicama atbilstoši iepirkuma procedūras regulējumam. |
| Iepazīstoties ar konkursa materiāliem – ģenerālo plānu, garenprofiliem un tāmēm, konstatējām, ka no Kocēnu novada mājas lapas nokopēto tāmju veidlapu forma Bērzaines ciemam atšķiras no veidlapu formas, kas uzrādīta LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, atbilstoši kuram jāgatavo piedāvājums. | Lūdzam ņemt vērā Kocēnu novada domes mājas lapā: http://www.kocenunovads.lv/lv/page/528/1150 ievietota aktualizēta un precizēta tāmju veidlapas forma Bērzaines ciemam: „15.03.2013. Būvdarbu apjomi - rev3 TAMES_BERZAINE-pēc LBN-15mar.xlsx” |
| Iepazīstoties ar atklāta konkursa “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Bērzaines ciema, Dikļu ciema, Rubenes ciema un Vaidavas ciema, II kārta” dokumentāciju – ģenerālo plānu, garenprofiliem un tāmēm, konstatējām, ka cauruļvadu apjomi tehniskajā projektā neatbilst apjomiem lokālajās tāmēs: Dikļu ciems – sadzīves kanalizācija 2. kārta; Vaidavas ciems – sadzīves kanalizācija 1. kārta; Lūdzam precizēt cauruļvadu apjomus lokālajās tāmēs. | Atsaucoties uz projektētāja iesniegtajiem precizējumiem buvprojekta UKT dalā Materialu specifikacijas un Darbu apjomu tabulas, Iepirkumu komisija Kocēnu novada domes mājas lapas, sadaļā „Iepirkumi”http://www.kocenunovads.lv/lv/page/528/1150 ievieto precizētus UKT apjomus (izlabotās pozīcijas atzīmētas ar sarkanu krasu (caurulvadu metraza)): „15.03.2013._DIkli _UKT_precizets_ apjoms iepirkumam.zip” 15.03.2013._Vaidava_UKT_precizets_apjoms_iepirkumam.zip |