## Nr1
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz.
1. | Gaismekļi
1.1. | LED gaismeklis ar nominālo jaudu līdz 89W (ar gaismekļa barošanas bloka zudumiem) | gab | 158
2. | Apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīces | gab
2.1. | LED gaismekļa ar nominālo jaudu līdz 89W (ar gaismekļa barošanas bloka zudumiem), korpusā integrēta gaismas intensitātes un režīmu autonoma vadības iekārta ar automātisku ieslēgšanās un gaismas intensitātes līmeņa regulēšanu atkarībā no diennakts izmaiņām | gab | 158
Kopā:
Materiālu transporta izdevumi: |  | 5%
Pavisam kopā bez PVN:
PVN 21%
Kopā ar PVN
Sastādīja, pārbaudīja
Sertifikāta Nr.

## Nr2
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Darbu veids: | Demontāža un montāža, ietverot darbu un nepieciešamo materiālu izmaksas
Tame sastadīta pēc 2013.gada tirgus cenām
Pasūtījuma Nr.
Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas, Ls |  |  |  |  | Kopējās izmaksas, Ls
|  |  |  | Laika norma c/h | Darba samaksas likme Ls/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Darpietilpība | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā
Rubenes pagasts, Valmieras iela
3. | Aizsardzības automātikas iegāde
3.1. | Vienfāzu automātslēdzis B6A ar drošinātājkārbu un montāžu | gab | 23
4. | Pievads
4.1. | Kabelis CYKY-3x1,5 | m | 207
4.2. | Spaiļu bloks SV15 apgaismes stabam ar montāžu | m | 23
5. | Gaismekļu demontāža
5.2. | Gaismekļu demontāža | gab | 23
6. | Gaismekļu montāža
6.2. | LED gaismekļa montāža balstos | gab | 23
6.3. | ZS kabeļu dzīslu pievienošana | gab | 276
6.4. | Kabeļu gala apdares EPKT 0015 montāža | gab | 46
6.5. | Izpilddokumentācijas sagatavošana | gab | 1
Rubenes pagasts, Nākotnes iela
3. | Aizsardzības automātikas iegāde
3.1. | Vienfāzu automātslēdzis B6A ar drošinātājkārbu un montāžu | gab | 10
4. | Pievads
4.1. | Kabelis CYKY-3x1,5 | m | 90
4.2. | Spaiļu bloks SV15 apgaismes stabam ar montāžu | m | 10
5. | Gaismekļu demontāža
5.2. | Gaismekļu demontāža | gab | 10
6. | Gaismekļu montāža
6.2. | LED gaismekļa montāža balstos | gab | 10
6.3. | ZS kabeļu dzīslu pievienošana | gab | 120
6.4. | Kabeļu gala apdares EPKT 0015 montāža | gab | 20
6.5. | Izpilddokumentācijas sagatavošana | gab | 1
Rubenes pagasts,Kalna iela
3. | Aizsardzības automātikas iegāde
3.1. | Vienfāzu automātslēdzis B6A ar drošinātājkārbu un montāžu | gab | 8
4. | Pievads
4.1. | Kabelis CYKY-3x1,5 | m | 72
4.2. | Spaiļu bloks SV15 apgaismes stabam ar montāžu | m | 8
5. | Gaismekļu demontāža
5.2. | Gaismekļu demontāža | gab | 8
6. | Gaismekļu montāža
6.2. | LED gaismekļa montāža balstos | gab | 8
6.3. | ZS kabeļu dzīslu pievienošana | gab | 96
6.4. | Kabeļu gala apdares EPKT 0015 montāža | gab | 16
6.5. | Izpilddokumentācijas sagatavošana | gab | 1
Rubenes pagasts, Rūķu iela
3. | Aizsardzības automātikas iegāde
3.1. | Vienfāzu automātslēdzis B6A ar drošinātājkārbu un montāžu | gab | 4
4. | Pievads
4.1. | Kabelis CYKY-3x1,5 | m | 36
4.2. | Spaiļu bloks SV15 apgaismes stabam ar montāžu | m | 4
5. | Gaismekļu demontāža
5.2. | Gaismekļu demontāža | gab | 4
6. | Gaismekļu montāža
6.2. | LED gaismekļa montāža balstos | gab | 4
6.3. | ZS kabeļu dzīslu pievienošana | gab | 48
6.4. | Kabeļu gala apdares EPKT 0015 montāža | gab | 8
6.5. | Izpilddokumentācijas sagatavošana | gab | 1
Rubenes pagasts, Sporta iela
3. | Aizsardzības automātikas iegāde
3.1. | Vienfāzu automātslēdzis B6A ar drošinātājkārbu un montāžu | gab | 4
4. | Pievads
4.1. | Kabelis CYKY-3x1,5 | m | 36
4.2. | Spaiļu bloks SV15 apgaismes stabam ar montāžu | m | 4
5. | Gaismekļu demontāža
5.2. | Gaismekļu demontāža | gab | 4
6. | Gaismekļu montāža
6.2. | LED gaismekļa montāža balstos | gab | 4
6.3. | ZS kabeļu dzīslu pievienošana | gab | 48
6.4. | Kabeļu gala apdares EPKT 0015 montāža | gab | 8
6.5. | Izpilddokumentācijas sagatavošana | gab | 1
Rubenes pagasts, Parka iela
3. | Aizsardzības automātikas iegāde
3.1. | Vienfāzu automātslēdzis B6A ar drošinātājkārbu un montāžu | gab | 1
4. | Pievads
4.1. | Kabelis CYKY-3x1,5 | m | 9
4.2. | Spaiļu bloks SV15 apgaismes stabam ar montāžu | m | 1
5. | Gaismekļu demontāža
5.2. | Gaismekļu demontāža | gab | 1
6. | Gaismekļu montāža
6.2. | LED gaismekļa montāža balstos | gab | 1
6.3. | ZS kabeļu dzīslu pievienošana | gab | 12
6.4. | Kabeļu gala apdares EPKT 0015 montāža | gab | 2
6.5. | Izpilddokumentācijas sagatavošana | gab | 1
Rubenes pagasts, Krasta iela
3. | Aizsardzības automātikas iegāde
3.1. | Vienfāzu automātslēdzis B6A ar drošinātājkārbu un montāžu | gab | 8
4. | Pievads
4.1. | Kabelis CYKY-3x1,5 | m | 72
4.2. | Spaiļu bloks SV15 apgaismes stabam ar montāžu | m | 8
5. | Gaismekļu demontāža
5.2. | Gaismekļu demontāža | gab | 8
6. | Gaismekļu montāža
6.2. | LED gaismekļa montāža balstos | gab | 8
6.3. | ZS kabeļu dzīslu pievienošana | gab | 96
6.4. | Kabeļu gala apdares EPKT 0015 montāža | gab | 16
6.5. | Izpilddokumentācijas sagatavošana | gab | 1
Rubenes pagasts, Avotu iela
3. | Aizsardzības automātikas iegāde
3.1. | Vienfāzu automātslēdzis B6A ar drošinātājkārbu un montāžu | gab | 7
4. | Pievads
4.1. | Kabelis CYKY-3x1,5 | m | 63
4.2. | Spaiļu bloks SV15 apgaismes stabam ar montāžu | m | 7
5. | Gaismekļu demontāža
5.2. | Gaismekļu demontāža | gab | 7
6. | Gaismekļu montāža
6.2. | LED gaismekļa montāža balstos | gab | 7
6.3. | ZS kabeļu dzīslu pievienošana | gab | 84
6.4. | Kabeļu gala apdares EPKT 0015 montāža | gab | 14
6.5. | Izpilddokumentācijas sagatavošana | gab | 1
Zilākalna pagasts, Imantas iela
3. | Aizsardzības automātikas iegāde
3.1. | Vienfāzu automātslēdzis B6A ar drošinātājkārbu un montāžu | gab | 12
4. | Pievads
4.1. | Kabelis CYKY-3x1,5 | m | 108
4.2. | Spaiļu bloks SV15 apgaismes stabam ar montāžu | m | 12
5. | Gaismekļu demontāža
5.2. | Gaismekļu demontāža | gab | 12
6. | Gaismekļu montāža
6.2. | LED gaismekļa montāža balstos | gab | 12
6.3. | ZS kabeļu dzīslu pievienošana | gab | 144
6.4. | Kabeļu gala apdares EPKT 0015 montāža | gab | 24
6.5. | Izpilddokumentācijas sagatavošana | gab | 1
Zilākalna pagasts, Valmieras iela
3. | Aizsardzības automātikas iegāde
3.1. | Vienfāzu automātslēdzis B6A ar drošinātājkārbu un montāžu | gab | 6
4. | Pievads
4.1. | Kabelis CYKY-3x1,5 | m | 54
4.2. | Spaiļu bloks SV15 apgaismes stabam ar montāžu | m | 6
5. | Gaismekļu demontāža
5.2. | Gaismekļu demontāža | gab | 6
6. | Gaismekļu montāža
6.2. | LED gaismekļa montāža balstos | gab | 6
6.3. | ZS kabeļu dzīslu pievienošana | gab | 72
6.4. | Kabeļu gala apdares EPKT 0015 montāža | gab | 12
6.5. | Izpilddokumentācijas sagatavošana | gab | 1
Zilākalna pagasts, Kultūras iela
3. | Aizsardzības automātikas iegāde
3.1. | Vienfāzu automātslēdzis B6A ar drošinātājkārbu un montāžu | gab | 8
4. | Pievads
4.1. | Kabelis CYKY-3x1,5 | m | 72
4.2. | Spaiļu bloks SV15 apgaismes stabam ar montāžu | m | 8
5. | Gaismekļu demontāža
5.2. | Gaismekļu demontāža | gab | 8
6. | Gaismekļu montāža
6.2. | LED gaismekļa montāža balstos | gab | 8
6.3. | ZS kabeļu dzīslu pievienošana | gab | 96
6.4. | Kabeļu gala apdares EPKT 0015 montāža | gab | 16
6.5. | Izpilddokumentācijas sagatavošana | gab | 1
Dikļu pagasts, Pirmsskolas izglītības iestāde "Cielaviņa"
3. | Aizsardzības automātikas iegāde
3.1. | Vienfāzu automātslēdzis B6A ar drošinātājkārbu un montāžu | gab | 11
4. | Pievads
4.1. | Kabelis CYKY-3x1,5 | m | 99
4.2. | Spaiļu bloks SV15 apgaismes stabam ar montāžu | m | 11
5. | Gaismekļu demontāža
5.2. | Gaismekļu demontāža | gab | 11
6. | Gaismekļu montāža
6.2. | LED gaismekļa montāža balstos | gab | 11
6.3. | ZS kabeļu dzīslu pievienošana | gab | 132
6.4. | Kabeļu gala apdares EPKT 0015 montāža | gab | 22
6.5. | Izpilddokumentācijas sagatavošana | gab | 1
Dikļu pagasts, Neikenkalna estrādes ceļš
3. | Aizsardzības automātikas iegāde
3.1. | Vienfāzu automātslēdzis B6A ar drošinātājkārbu un montāžu | gab | 8
4. | Pievads
4.1. | Kabelis CYKY-3x1,5 | m | 72
4.2. | Spaiļu bloks SV15 apgaismes stabam ar montāžu | m | 8
5. | Gaismekļu demontāža
5.2. | Gaismekļu demontāža | gab | 8
6. | Gaismekļu montāža
6.2. | LED gaismekļa montāža balstos | gab | 8
6.3. | ZS kabeļu dzīslu pievienošana | gab | 96
6.4. | Kabeļu gala apdares EPKT 0015 montāža | gab | 16
6.5. | Izpilddokumentācijas sagatavošana | gab | 1
Dikļu pagasts, Dzīvojamo ēku ciemats
3. | Aizsardzības automātikas iegāde
3.1. | Vienfāzu automātslēdzis B6A ar drošinātājkārbu un montāžu | gab | 29
4. | Pievads
4.1. | Kabelis CYKY-3x1,5 | m | 261
4.2. | Spaiļu bloks SV15 apgaismes stabam ar montāžu | m | 29
5. | Gaismekļu demontāža
5.2. | Gaismekļu demontāža | gab | 29
6. | Gaismekļu montāža
6.2. | LED gaismekļa montāža balstos | gab | 29
6.3. | ZS kabeļu dzīslu pievienošana | gab | 348
6.4. | Kabeļu gala apdares EPKT 0015 montāža | gab | 58
6.5. | Izpilddokumentācijas sagatavošana | gab | 1
Kocēnu pagasts, Alejas iela
3. | Aizsardzības automātikas iegāde
3.1. | Vienfāzu automātslēdzis B6A ar drošinātājkārbu un montāžu | gab | 19
4. | Pievads
4.1. | Kabelis CYKY-3x1,5 | m | 171
4.2. | Spaiļu bloks SV15 apgaismes stabam ar montāžu | m | 19
5. | Gaismekļu demontāža
5.2. | Gaismekļu demontāža | gab | 19
6. | Gaismekļu montāža
6.2. | LED gaismekļa montāža balstos | gab | 19
6.3. | ZS kabeļu dzīslu pievienošana | gab | 228
6.4. | Kabeļu gala apdares EPKT 0015 montāža | gab | 38
6.5. | Izpilddokumentācijas sagatavošana | gab | 1
Kopā
Virsizdevimi %
Peļņa %
Darba devēja soc.nodoklis 24,09%
Kopā
PVN 21%
Pavisam Kopā

## kopsavilk_aprekini
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Būves nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Objekta adrese: |  | Kocēnu novads
Pasūtījuma Nr.:
|  |  | Par kopējo summu, Ls |  | 0
|  |  | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
Tāme sastādīta 2013.gada 30.maijā
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
1 | Nr.1 | LED gaismekļu piegāde (saskaņā ar tehnisko specifikāciju)
3 | Nr.2 | Demontāža un montāža, ietverot darbu un nepieciešamo materiālu izmaksas
Kopā
Virsizdevumi (3%)
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa (2%) | [5 empty] | 0
Darba devēja soc.nodoklis (24,09%)
Pavisam kopā
Sastādīja, pārbaudīja
Būvdarbu vadītājs ............., 30.05.2013.
Sertifikāta Nr.
Rīgā, 2013. gada 30.maijā

## buvn_koptame
APSTIPRINU
__________________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
________.gada ____._________________.
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Objekta adrese: Kocēnu novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2012.gada 30.jūlijā
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Ls)
1 | LED apgaismes sistēmu piegāde un uzstādīšana, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju Kocēnu novada pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā | 0
| Kopā | 0
PVN (21%) |  | 0
Sastādīja, pārbaudīja
Būvdarbu vadītājs ........................, 30.05.2013.
Sertifikāta Nr.