## Nr1
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Darbu veids: | LED gaismekļu piegāde (saskaņā ar tehnisko specifikāciju)
Tame sastadīta pēc 2013.gada tirgus cenām
Pasūtījuma Nr. | [8 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN |  |  | 0
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas, Ls |  |  |  |  | Kopējās izmaksas, Ls
|  |  |  | Laika norma c/h | Darba samaksas likme Ls/h | Darba alga | Materiāli | Mehā nismi | Darba ietilpība c/h | Darba alga | Materiāli | Mehā nismi | KOPĀ
1. | Gaismekļi
1.1. | LED gaismeklis ar nominālo jaudu līdz 71W (ar gaismekļa barošanas bloka zudumiem) | gab | 76
1.2. | LED gaismeklis ar nominālo jaudu līdz 55W (ar gaismekļa barošanas bloka zudumiem) | gab | 65
2.1. | Apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīces | gab
2.1.1. | LED gaismekļa ar nominālo jaudu līdz 71W (ar gaismekļa barošanas bloka zudumiem), korpusā integrēta gaismas intensitātes un režīmu autonoma vadības iekārta ar automātisku ieslēgšanās un gaismas intensitātes līmeņa regulēšanu atkarībā no diennakts izmaiņām | gab | 76
2.1.2. | LED gaismekļa ar nominālo jaudu līdz 55W (ar gaismekļa barošanas bloka zudumiem), korpusā integrēta gaismas intensitātes un režīmu autonoma vadības iekārta ar automātisku ieslēgšanās un gaismas intensitātes līmeņa regulēšanu atkarībā no diennakts izmaiņām | gab | 65
Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu transporta izdevumi: |  | __%
Pavisam kopā bez PVN:
| PVN 21% | [11 empty] | 0
| Kopā ar PVN | [11 empty] | 0
Sastādīja, pārbaudīja
Sertifikāta Nr.

## Nr2
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Darbu veids: | Demontāža un montāža, ietverot darbu un nepieciešamo materiālu izmaksas
Tame sastadīta pēc 2013.gada tirgus cenām
Pasūtījuma Nr. | [8 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN |  |  | #VALUE!
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas, Ls |  |  |  |  | Kopējās izmaksas, Ls
|  |  |  | Laika norma c/h | Darba samaksas likme Ls/h | Darba alga | Materiāli | Mehā nismi | Darba ietilpība c/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | KOPĀ
2.2. | Aizsardzības automātikas iegāde
2.2.1. | Vienfāzu automātslēdzis B6A ar drošinātājkārbu un montāžu | gab | 141
2.3. | Pievads
2.3.1. | Kabelis CYKY-3x1,5 | m | 1269
2.3.2. | Spaiļu bloks SV15 apgaismes stabam ar montāžu | m | 141
2.4. | Esošās apgaismojuma sistēmas elementu (balstu, sadales skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa vadu un kabeļu līniju) nomaiņa vai rekonstrukcija
2.4.1. | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 480
2.4.2. | Gultnes sagatavošana | m | 480
2.4.3. | Kabeļa nosegšana ar signāllentu MBN | m | 480
2.4.4. | Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 480
2.4.5. | Kabelis AXMK 4x35 tranšejā | m/h | 480
2.4.6. | Plastm. aizsargcaurule EVOCAB FLEX 75 | m | 480
2.4.7. | Apgaismojuma balsta pamata montāža | gab | 44
2.4.8. | Apgaismojuma balsta montāža h=6m | gab | 44
2.4.9. | Konsoles montāža veida 1m h=2 | gab | 40
2.4.10. | Konsoles montāža divzaru veida 1m h=2 | gab | 4
2.4.11. | Apgaismojuma balsta pamata blīves montāža | gab | 44
3 | Gaismekļu demontāža
3.1. | Esošo balstu demontāža, transportēšana, utilizācija | gab | 31
3.2. | Gaismekļu demontāža | gab | 128
4. | Gaismekļu montāža
4.1. | LED gaismekļa montāža balstos | gab | 141
4.2. | ZS kabeļu dzīslu pievienošana | gab | 2115
4.3. | Kabeļu gala apdares EPKT 0015 montāža | gab | 282
5.1. | Izpilddokumentācijas sagatavošana | gab | 1
5.2. | Būvdarbu laikā skartā teritorijas sakārtošana iepriekšējā stāvoklī | gab | 480
Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu transporta izdevumi: |  | ___% | [10 empty] | #VALUE!
Pavisam kopā bez PVN: | [12 empty] | #VALUE!
| PVN 21% | [11 empty] | #VALUE!
| Kopā ar PVN | [11 empty] | #VALUE!
Sastādīja, pārbaudīja
Sertifikāta Nr.

## Nr3
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Darbu veids: | Tehniskā projekta izstrāde objektam
Tame sastadīta pēc 2012.gada tirgus cenām
Pasūtījuma Nr. | [8 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN |  |  | 0
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas, Ls |  |  |  |  | Kopējās izmaksas, Ls
|  |  |  | Laika norma c/h | Darba samaksas likme Ls/h | Darba alga | Materiāli | Mehā nismi | Darba ietilpība c/h | Darba alga | Materiāli | Mehā nismi | KOPĀ
5.3. | Tehniskā projekta izstrāde objektam | gab | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu transporta izdevumi: |  | 0% | [10 empty] | 0
Pavisam kopā bez PVN: | [12 empty] | 0
| PVN 21% | [11 empty] | 0
| Kopā ar PVN | [11 empty] | 0
Sastādīja, pārbaudīja
Sertifikāta Nr.

## kopsavilk_aprekini
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Būves nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Objekta adrese: |  | Kocēnu novads
Pasūtījuma Nr.:
|  |  | Par kopējo summu, Ls |  | 0
|  |  | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
1 | Nr.1 | LED gaismekļu piegāde (saskaņā ar tehnisko specifikāciju) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nr.2 | Demontāža un montāža, ietverot darbu un nepieciešamo materiālu izmaksas |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nr.3 | Tehniskā projekta izstrāde objektam „Alejas iela Kocēnos” |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (__%) |  |  | 0
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa (__%) |  |  | 0
Darba devēja soc.nodoklis (24,09%) |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  | 0
Sastādīja, pārbaudīja
Sertifikāta Nr.

## buvn_koptame
APSTIPRINU
__________________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
________.gada ____._________________.
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Objekta adrese: Kocēnu novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Ls)
1 | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Kopā
PVN (21%)
Sastādīja, pārbaudīja
Sertifikāta Nr.
Rīgā, 2013. gada 30.maijā