| Nr.p.k | Nosaukums | Mēr. Vien. | Daudz. | Pie-zīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Korpuss Nr. 1 |  |  |  |
| 1. | Tērauda radiators 22K-300-400 | gab. | 4 |  |
| 2. | Tērauda radiators 22K-300-800 | gab. | 1 |  |
| 3. | Tērauda radiators 22K-300-1200 | gab. | 2 |  |
| 4 | Tērauda radiators 22K-300-1600 | gab. | 4 |  |
| 5. | Tērauda radiators 22K-300-2000 | gab. | 4 |  |
| 6. | Tērauda radiators 22K-600-1400 (kāpņu telpā) | gab. | 1 |  |
| 7. | Radiatora termostatiskais vārsts 1/2” | gab. | 16 |  |
| 8. | Termostatiskā vārsta galva | gab. | 16 |  |
| 9. | Radiatora atpakaļgaitas vārsts 1/2” | gab. | 16 |  |
| 10. | Radiatora atgaisotājs 1/2” | gab. | 16 |  |
| 11. | Radiatora rokas regulēšanas krāns HERZ GP 1/2” (drēbju žāvēšanas skapim) vai analogs | gab. | 4 |  |
| 12. | Atgaisotājs Flexvent 1/2” ar pretvārstu vai analogs | gab. | 2 |  |
| 13. | Melnā ūdens-gāzes caurule 1” (maģistr. pievads) | m | 90 | izolēt |
| 14. | Melnā ūdens-gāzes caurule 1/2” (kāpņu telpas rad.) | m | 12 |  |
| 15. | Presējamie veidgabali | kompl | 1 |  |
| 16. | Metināmie veidgabali | kompl | 1 |  |
| 17. | UPONOR daudzslāņu apkures caurule 16x2.0 vai analogs | m | 80 |  |
| 18. | UPONOR daudzslāņu apkures caurule 20x2,25 vai analogs | m | 36 |  |
| 19. | UPONOR daudzslāņu apkures caurule 25x2.5 vai analogs | m | 52 |  |
| 20. | Isover izolācijas čaula KK-AL-35-20 vai analogs | m. | 90 |  |
| 21. | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl | 1 |  |
| 22. | Melnās ūdens- gāzes caurules krāsošana | kompl | 1 |  |
| 23. | Apkures cauruļvadu demontāža | kompl | 1 |  |
| 24. | Apkures radiatoru demontāža | kompl | 1 |  |
| 25. | Pēc cauruļvadu izbūves esošo caurumu aizdare | kompl | 1 |  |
| Nr.p.k | Nosaukums | Mēr. Vien. | Daudz. | Pie-zīmes |
|  | Korpuss Nr. 2 |  |  |  |
| 1. | Tērauda radiators 22K-300-400 | gab. | 2 |  |
| 2. | Tērauda radiators 22K-300-800 | gab. | 2 |  |
| 3. | Tērauda radiators 22K-300-1200 | gab. | 2 |  |
| 4 | Tērauda radiators 22K-300-1800 | gab. | 4 |  |
| 5. | Tērauda radiators 22K-300-2000 | gab. | 4 |  |
| 6. | Tērauda radiators 22K-600-1400 (gaitenis) | gab. | 1 |  |
| 7. | Radiatora termostatiskais vārsts 1/2” | gab. | 15 |  |
| 8. | Termostatiskā vārsta galva | gab. | 15 |  |
| 9. | Radiatora atpakaļgaitas vārsts 1/2” | gab. | 15 |  |
| 10. | Radiatora atgaisotājs 1/2” | gab. | 15 |  |
| 11. | Radiatora rokas regulēšanas krāns HERZ GP 1/2” (drēbju žāvēšanas skapim) vai analogs | gab. | 4 |  |
| 12. | Atgaisotājs Flexvent 1/2” ar pretvārstu vai analogs | gab. | 2 |  |
| 13. | Melnā ūdens-gāzes caurule 1” (maģistr. pievads) | m | 88 | izolēt |
| 14. | Melnā ūdens-gāzes caurule 1/2” (kāpņu telpas rad.) | m | 8 |  |
| 15. | Presējamie veidgabali | kompl | 1 |  |
| 16. | Metināmie veidgabali | kompl | 1 |  |
| 17. | UPONOR daudzslāņu apkures caurule 16x2.0 vai analogs | m | 80 |  |
| 18. | UPONOR daudzslāņu apkures caurule 20x2,25 vai analogs | m | 42 |  |
| 19. | UPONOR daudzslāņu apkures caurule 25x2.5 vai analogs | m | 52 |  |
| 20. | Isover izolācijas čaula KK-AL-35-20 vai analogs | m. | 88 |  |
| 21. | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl | 1 |  |
| 22. | Melnās ūdens- gāzes caurules krāsošana | kompl | 1 |  |
| 23. | Apkures cauruļvadu demontāža | kompl | 1 |  |
| 24. | Apkures radiatoru demontāža | kompl | 1 |  |
| 25. | Pēc cauruļvadu izbūves esošo caurumu aizdare | kompl | 1 |  |
| Nr.p.k | Nosaukums | Mēr. Vien. | Daudz. | Pie-zīmes |
|  | Korpuss Nr. 3 |  |  |  |
| 1. | Tērauda radiators 22K-300-400 | gab. | 2 |  |
| 2. | Tērauda radiators 22K-300-800 | gab. | 2 |  |
| 3. | Tērauda radiators 22K-300-1000 | gab. | 2 |  |
| 4 | Tērauda radiators 22K-300-1600 | gab. | 6 |  |
| 5. | Tērauda radiators 22K-300-1800 / 22K-300-1200 | gab. | 2 / 2 |  |
| 6. | Tērauda radiators 22K-600-1400 (gaitenis) | gab. |  |  |
| 7. | Radiatora termostatiskais vārsts 1/2” | gab. | 17 |  |
| 8. | Termostatiskā vārsta galva | gab. | 17 |  |
| 9. | Radiatora atpakaļgaitas vārsts 1/2” | gab. | 17 |  |
| 10. | Radiatora atgaisotājs 1/2” | gab. | 18 |  |
| 11. | Radiatora rokas regulēšanas krāns HERZ GP 1/2” (drēbju žāvēšanas skapim) vai analogs | gab. | 4 |  |
| 12. | Atgaisotājs Flexvent 1/2” ar pretvārstu vai analogs | gab. | 2 |  |
| 13. | Melnā ūdens-gāzes caurule 1” (maģistr. pievads) | m | 72 | izolēt |
| 14. | Melnā ūdens-gāzes caurule 1/2” (kāpņu telpas rad.) | m | 12 |  |
| 15. | Presējamie veidgabali | kompl | 1 |  |
| 16. | Metināmie veidgabali | kompl | 1 |  |
| 17. | UPONOR daudzslāņu apkures caurule 16x2.0 vai analogs | m | 104 |  |
| 18. | UPONOR daudzslāņu apkures caurule 20x2,25 vai analogs | m | 14 |  |
| 19. | UPONOR daudzslāņu apkures caurule 25x2.5 vai analogs | m | 64 |  |
| 20. | Isover izolācijas čaula KK-AL-35-20 vai analogs | m. | 72 |  |
| 21. | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl | 1 |  |
| 22. | Melnās ūdens- gāzes caurules krāsošana | kompl | 1 |  |
| 23. | Apkures cauruļvadu demontāža | kompl | 1 |  |
| 24. | Apkures radiatoru demontāža | kompl | 1 |  |
| 25. | Pēc cauruļvadu izbūves esošo caurumu aizdare | kompl | 1 |  |
| Nr.p.k | Nosaukums | Mēr. Vien. | Daudz. | Pie-zīmes |
|  | Korpuss Nr. 4 , saimnieciskā daļa |  |  |  |
| 1. | Tērauda radiators 22K-300-400 / 22K-300-600 | gab. | 2 / 1 |  |
| 2. | Tērauda radiators 22K-300-800 | gab. | 3 |  |
| 3. | Tērauda radiators 22K-300-1000 | gab. | 1 |  |
| 4. | Tērauda radiators 22K-300-1600 | gab. | 3 |  |
| 5. | Tērauda radiators 22K-300-2000 | gab. | 2 |  |
| 6. | Tērauda radiators 11K-300-800 | gab. | 2 |  |
| 7. | Radiatora termostatiskais vārsts 1/2” | gab. | 14 |  |
| 8. | Termostatiskā vārsta galva | gab. | 14 |  |
| 9. | Radiatora atpakaļgaitas vārsts 1/2” | gab. | 14 |  |
| 10. | Radiatora atgaisotājs 1/2” | gab. | 14 |  |
| 11. | Atgaisotājs Flexvent 1/2” ar pretvārstu vai analogs | gab. | 2 |  |
| 12. | Melnā ūdens-gāzes caurule 1” (maģistr. pievads) | m | 72 |  |
| 13. | Melnā ūdens-gāzes caurule 1/2” (kāpņu telpas rad.) | m | 12 |  |
| 14. | UPONOR daudzslāņu apkures caurule 16x2.0 vai analogs | m | 104 |  |
| 15. | Presējamie veidgabali | kompl | 1 |  |
| 16. | Metināmie veidgabali | kompl | 1 |  |
| 17. | UPONOR daudzslāņu apkures caurule 20x2,25 vai analogs | m | 14 |  |
| 18. | UPONOR daudzslāņu apkures caurule 25x2.5 vai analogs | m | 64 |  |
| 19. | Isover izolācijas čaula KK-AL-35-20 vai analogs | m. | 72 |  |
| 20. | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl | 1 |  |
| 21. | Melnās ūdens- gāzes caurules krāsošana | kompl | 1 |  |
| 22. | Apkures cauruļvadu demontāža | kompl | 1 |  |
| 23. | Apkures radiatoru demontāža | kompl | 1 |  |
| 24. | Pēc cauruļvadu izbūves esošo caurumu aizdare | kompl | 1 |  |
|  | Nosaukums | Mēr. Vien. | Daudz. | Pie-zīmes |
|  | Siltummezgls |  |  |  |
| 1. | Kolektors ar 4 pievadiem DN80 L- 1,5m | gab | 2 |  |
| 2. | Cirkulācijas sūknis Wilo Star-RS 25-7-180 1x230V vai analogs | gab | 4 |  |
| 3. | Metināmais lodveida ventilis Naval DN50 PN16 vai analogs | gab | 2 |  |
| 4. | Lodveida ventilis 1” | gab | 15 |  |
| 5. | Lodveida ventilis 3/4” | gab | 5 |  |
| 6. | Lodveida ventilis 1/2” | gab | 10 |  |
| 7. | Netīrumu filtrs misiņa 1” | gab | 3 |  |
| 8. | Netīrumu filtrs 3/4” | gab | 1 |  |
| 9. | Vārsts 3-gājienu DN25 kvs10 rotācijas | gab | 3 |  |
| 10. | Vārsts 3-gajienu DN20 kvs6,3 rotācijas | gab | 1 |  |
| 11. | Aktuātors rot. 100s 7 Nm kab. 1,5m 230V | gab | 4 |  |
| 12. | Manometrs 63 0-6bar | gab | 10 |  |
| 13. | Manometra krāns 1/2” | gab | 10 |  |
| 14. | Bimetāliskais termometrs 1/2”x63 L60 0-120* 390386 | gab | 2 |  |
| 15. | Kontrolieris apkurei SDC12-31N | gab | 2 |  |
| 16. | Sensors ārgaisa temperatūrai AF-20 | gab | 1 |  |
| 17. | Temp. devējs NTC20 uz caurules | gab | 4 |  |
| 18. | Spailes vadības blokam TBS-SMILE | gab | 2 |  |
| 19. | Sadale SMILE ar N/PE spailēm IP55 | gab | 2 |  |
| 20. | Melnā ūdens- gāzes caurule 2” | m | 6 |  |
| 21. | Melnā ūdens- gāzes caurule 1” | m | 12 |  |
| 22. | Melnā ūdens- gāzes caurule 3/4” | m | 4 |  |
| 23. | Melnā ūdens- gāzes caurule 1/2” | m | 3 |  |
| 24. | Veidgabali | kompl | 1 |  |
| 25. | Isover izolācijas čaula KK-AL-60-40 vai analogs | m | 6 |  |
| 26. | Isover izolācijas čaula KK-AL-35-20 vai analogs | m | 9 |  |
| 27. | Isover izolācijas čaula KK-AL-28-20 vai analogs | m | 3 |  |
| 28. | Izplēšanās trauks ERE-80 vai analogs | gab | 1 |  |
| 29. | Melnās ūdens- gāzes caurules krāsošana | kompl | 1 |  |
| 30. | Esošā siltummezgla daļēja demontāža | kompl | 1 |  |